## Submissions
Timestamp | SubmissionID | SampleID | SubmissionDate | Department | SpecimenType | SuspectedOrganism | SampleNo | Location | CultureResult | Remarks | Status
2025-06-25 14:33 | JOB-1750836783970 | JOB-1750836783970-1 | 2025-06-25 | งานการพยาบาลเวชศาสตร์การเจริญพันธ์(ผู้มีบุตรยาก) | พื้นผิว | เชื้อรา | 1 | IUI (ขาเตียง) | Staphylococcus hominis |  | ตรวจแล้ว
2025-06-25 14:33 | JOB-1750836783970 | JOB-1750836783970-2 | 2025-06-25 | งานการพยาบาลเวชศาสตร์การเจริญพันธ์(ผู้มีบุตรยาก) | พื้นผิว | เชื้อรา | 2 | IUI (กลางห้อง) | Micrococcus luteus , Micrococcus endophyticus |  | ตรวจแล้ว
2025-06-25 14:33 | JOB-1750836783970 | JOB-1750836783970-3 | 2025-06-25 | งานการพยาบาลเวชศาสตร์การเจริญพันธ์(ผู้มีบุตรยาก) | พื้นผิว | เชื้อรา | 3 | ห้องใส่ตัวอ่อน (ใต้สายไฟ) | No growth |  | ตรวจแล้ว
2025-06-25 14:33 | JOB-1750836783970 | JOB-1750836783970-4 | 2025-06-25 | งานการพยาบาลเวชศาสตร์การเจริญพันธ์(ผู้มีบุตรยาก) | พื้นผิว | เชื้อรา | 4 | ห้องตัวอ่อน (ใต้โต๊ะ) | Staphylococcus haemolyticus |  | ตรวจแล้ว
2025-06-25 14:33 | JOB-1750836783970 | JOB-1750836783970-5 | 2025-06-25 | งานการพยาบาลเวชศาสตร์การเจริญพันธ์(ผู้มีบุตรยาก) | พื้นผิว | เชื้อรา | 5 | ห้องเก็บไข่ (ขอบนอก) | No growth |  | ตรวจแล้ว
2025-06-25 14:33 | JOB-1750836783970 | JOB-1750836783970-6 | 2025-06-25 | งานการพยาบาลเวชศาสตร์การเจริญพันธ์(ผู้มีบุตรยาก) | พื้นผิว | เชื้อรา | 6 | ห้องเก็บไข่ (ด้านใน) | Staphylococcus hominis |  | ตรวจแล้ว
2025-07-23 10:18 | JOB-1753240670757 | JOB-1753240670757-1 | 2025-07-23 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำใช้ |  | 1 | ER (เคาน์เตอร์พยาบาล) | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-07-23 10:18 | JOB-1753240670757 | JOB-1753240670757-2 | 2025-07-23 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำใช้ |  | 2 | ICU CVT (เตียง4) | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-07-23 10:18 | JOB-1753240670757 | JOB-1753240670757-3 | 2025-07-23 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำใช้ |  | 3 | เคมีบำบัด (น้ำใช้) | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-07-23 10:18 | JOB-1753240670757 | JOB-1753240670757-4 | 2025-07-23 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำใช้ |  | 4 | เคมีบำบัด(น้ำกรอง) | Pseudomonas alcaligenes | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-07-23 10:18 | JOB-1753240670757 | JOB-1753240670757-5 | 2025-07-23 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำใช้ |  | 5 | ICU Burn (เคาน์เตอร์พยาบาล) | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-07-23 10:18 | JOB-1753240670757 | JOB-1753240670757-6 | 2025-07-23 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำใช้ |  | 6 | MICU (เตียง 3) | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-07-23 10:18 | JOB-1753240670757 | JOB-1753240670757-7 | 2025-07-23 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำใช้ |  | 7 | กุมารพิเศษ (เคาน์เตอร์พยาบาล) | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-07-23 10:18 | JOB-1753240670757 | JOB-1753240670757-8 | 2025-07-23 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำใช้ |  | 8 | OPD ศัลย์ 1 (ห้องหัตถการ) | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-07-23 10:18 | JOB-1753240670757 | JOB-1753240670757-9 | 2025-07-23 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำใช้ |  | 9 | งานธนาคารเลือด | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-07-23 10:18 | JOB-1753240670757 | JOB-1753240670757-10 | 2025-07-23 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำใช้ |  | 10 | หน่วยตรวจโรคผิวหนัง | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-08-06 09:33 | JOB-1754447558304 | JOB-1754447558304-1 | 2025-08-06 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำใช้ (ตรวจซ้ำหลังล้างเครื่องกรองน้ำ) |  | 1 | เคมีบำบัด (เคาน์เตอร์พยาบาล) | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-08-06 09:33 | JOB-1754447558304 | JOB-1754447558304-2 | 2025-08-06 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำใช้ (ตรวจซ้ำหลังล้างเครื่องกรองน้ำ) |  | 2 | เคมีบำบัด (เครื่องกรองน้ำ) | Pseudomonas alcaligenes | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-09-09 09:31 | JOB-1757385032313 | JOB-1757385032313-1 | 2025-09-09 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 1 | เคมีบำบัด (เคาน์เตอร์พยาบาล)น้ำใช้ | Aeromonas hydrophilia | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-09-09 09:31 | JOB-1757385032313 | JOB-1757385032313-2 | 2025-09-09 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 2 | เคมีบำบัด -น้ำกรอง | Pseudomonas alcaligenes | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-09-09 09:31 | JOB-1757385032313 | JOB-1757385032313-3 | 2025-09-09 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 3 | เคมีบำบัด-น้ำต้มสุก | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:21 | JOB-1759288868360 | JOB-1759288868360-1 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 1 | น้ำใช้ เตียง 3 | Pseudomonas aeruginosa | ติดตามผลตรวจน้ำประจำเดือนทั่วโรงพยาบาล,MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:21 | JOB-1759288868360 | JOB-1759288868360-2 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 2 | น้ำใช้ เตียง 5 | Aeromonas jandaei | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:21 | JOB-1759288868360 | JOB-1759288868360-3 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 3 | น้ำใช้ เตียง 7 | Aeromonas jandaei , Acinetobacter junii | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:21 | JOB-1759288868360 | JOB-1759288868360-4 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 4 | น้ำใช้ เตียง 10 | Aeromonas jandaei , Stenotrophomonas maltophilia | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:21 | JOB-1759288868360 | JOB-1759288868360-5 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 5 | น้ำใช้ เคาน์เตอร์พยาบาล | Pseudomonas otitidis | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:21 | JOB-1759288868360 | JOB-1759288868360-6 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 6 | น้ำใช้ เตียง 2 | Aeromonas jandaei | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:26 | JOB-1759289158461 | JOB-1759289158461-1 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab พื้นผิว |  | 1 | ก๊อกน้ำ เตียง 3 (MICU) | Stenotrophomonas maltophilia | เกิดการระบาดของเชื้อ Elizabethkingia ที่ MICU | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:26 | JOB-1759289158461 | JOB-1759289158461-2 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab พื้นผิว |  | 2 | ก๊อกน้ำ เตียง 5 (MICU) | Stenotrophomonas maltophilia |  | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:26 | JOB-1759289158461 | JOB-1759289158461-3 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab พื้นผิว |  | 3 | ก๊อกน้ำ เตียง 7 (MICU) | Rhizobium radiobacter |  | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:26 | JOB-1759289158461 | JOB-1759289158461-4 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab พื้นผิว |  | 4 | ก๊อกน้ำ เตียง 10 (MICU) | Stenotrophomonas maltophilia |  | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:26 | JOB-1759289158461 | JOB-1759289158461-5 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab พื้นผิว |  | 5 | หม้อน้ำ Ventilator เตียง 10 (MICU) | Burkholderia cepacia complex |  | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:26 | JOB-1759289158461 | JOB-1759289158461-6 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab พื้นผิว |  | 6 | กระเปาะน้ำ Ventilator เตียง 10 (MICU) | Pseudomonas aeruginosa |  | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:26 | JOB-1759289158461 | JOB-1759289158461-7 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab พื้นผิว |  | 7 | หน้าจอ Ventilator เตียง 10 (MICU) | No growth |  | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:26 | JOB-1759289158461 | JOB-1759289158461-8 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab พื้นผิว |  | 8 | ก๊อกน้ำ เคาน์เตอร์พยาบาล (MICU) | Brevundimonas aurantiaca |  | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:26 | JOB-1759289158461 | JOB-1759289158461-9 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab พื้นผิว |  | 9 | หม้อน้ำ Ventilator เตียง 6 (MICU) | No growth |  | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:26 | JOB-1759289158461 | JOB-1759289158461-10 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab พื้นผิว |  | 10 | กระเปาะน้ำ Ventilator เตียง 6 (MICU) | Elizabethkingia anophelis |  | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:29 | JOB-1759289314121 | JOB-1759289314121-1 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab พื้นผิว |  | 1 | ขาจับสาย Colugate เตียง 6 (MICU) | No growth |  | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:29 | JOB-1759289314121 | JOB-1759289314121-2 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab พื้นผิว |  | 2 | หน้าจอ Ventilator เตียง 6 (MICU) | No growth |  | ตรวจแล้ว
2025-10-01 10:29 | JOB-1759289314121 | JOB-1759289314121-3 | 2025-10-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab พื้นผิว |  | 3 | ก๊อกน้ำ เตียง 2 (MICU) | Corynebacterium amycolatum |  | ตรวจแล้ว
2025-10-08 15:58 | JOB-1759913900487 | JOB-1759913900487-1 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 1 | น้ำใช้เคาน์พยาบาล -อายุรกรรมหญิงสามัญ | Acinetobacter junii | เกิดการระบาดของเชื้อ Elizabethkingia | ตรวจแล้ว
2025-10-08 15:58 | JOB-1759913900487 | JOB-1759913900487-2 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 2 | น้ำใช้ห้องน้ำผู้ป่วยล็อค 1 -อายุรกรรมหญิงสามัญ | Acinetobacter junii |  | ตรวจแล้ว
2025-10-08 15:58 | JOB-1759913900487 | JOB-1759913900487-3 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 3 | น้ำใช้ห้องน้ำผู้ป่วยล็อค 5 -อายุรกรรมหญิงสามัญ | Acinetobacter junii , Pseudomonas aeruginosa |  | ตรวจแล้ว
2025-10-08 15:58 | JOB-1759913900487 | JOB-1759913900487-4 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 4 | น้ำใช้เคาน์พยาบาล -อายุรกรรมชายสามัญ | Elizabethkingia anophelis , Bacillus cereus |  | ตรวจแล้ว
2025-10-08 15:58 | JOB-1759913900487 | JOB-1759913900487-5 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 5 | น้ำใช้ห้องน้ำผู้ป่วยล็อค 2 -อายุรกรรมชายสามัญ | Elizabethkingia anophelis , Bacillus cereus |  | ตรวจแล้ว
2025-10-08 15:58 | JOB-1759913900487 | JOB-1759913900487-6 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 6 | น้ำใช้ห้องน้ำผู้ป่วยล็อค 3 -อายุรกรรมชายสามัญ | Acidovorax temperans |  | ตรวจแล้ว
2025-10-08 15:58 | JOB-1759913900487 | JOB-1759913900487-7 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 7 | น้ำใช้ห้องน้ำผู้ป่วยล็อค 5 -อายุรกรรมชายสามัญ | Pseudomonas aeruginosa , Brevundimonas diminuta |  | ตรวจแล้ว
2025-10-08 15:58 | JOB-1759913900487 | JOB-1759913900487-8 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 8 | น้ำใช้เคาน์พยาบาล -พิเศษยูงทอง 2 | No growth |  | ตรวจแล้ว
2025-10-08 15:58 | JOB-1759913900487 | JOB-1759913900487-9 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 9 | น้ำใช้ห้อง 14-พิเศษยูงทอง 2 | No growth |  | ตรวจแล้ว
2025-10-08 16:03 | JOB-1759914164329 | JOB-1759914164329-1 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab น้ำ+พื้นผิว |  | 1 | ก๊อกน้ำเคาน์เตอร์พยาบาล- อายุรกรรมหญิงสามัญ | Aeromonas jandaei | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-08 16:03 | JOB-1759914164329 | JOB-1759914164329-2 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab น้ำ+พื้นผิว |  | 2 | ก๊อกน้ำผู้ป่วยล็อค 1- อายุรกรรมหญิงสามัญ | Acinetobacter junii | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-08 16:03 | JOB-1759914164329 | JOB-1759914164329-3 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab น้ำ+พื้นผิว |  | 3 | ก๊อกน้ำผู้ป่วยล็อค 5- อายุรกรรมหญิงสามัญ | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-08 16:03 | JOB-1759914164329 | JOB-1759914164329-4 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab น้ำ+พื้นผิว |  | 4 | ก๊อกน้ำเคาน์เตอร์พยาบาล- อายุรกรรมชายสามัญ | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-08 16:03 | JOB-1759914164329 | JOB-1759914164329-5 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab น้ำ+พื้นผิว |  | 5 | ก๊อกน้ำผู้ป่วยล็อค 2- อายุรกรรมชายสามัญ | Pseudomonas otitidis | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-08 16:03 | JOB-1759914164329 | JOB-1759914164329-6 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab น้ำ+พื้นผิว |  | 6 | ก๊อกน้ำผู้ป่วยล็อค 3- อายุรกรรมชายสามัญ | Pseudomonas otitidis | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-08 16:03 | JOB-1759914164329 | JOB-1759914164329-7 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab น้ำ+พื้นผิว |  | 7 | ก๊อกน้ำผู้ป่วยล็อค 5- อายุรกรรมชายสามัญ | Chromobacterium violaceum | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-08 16:03 | JOB-1759914164329 | JOB-1759914164329-8 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab น้ำ+พื้นผิว |  | 8 | น้ำสบู่ -MICU | Chromobacterium violaceum | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-08 16:03 | JOB-1759914164329 | JOB-1759914164329-9 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab น้ำ+พื้นผิว |  | 9 | Alchohol hand rub -MICU | Pseudomonas otitidis | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-08 16:03 | JOB-1759914164329 | JOB-1759914164329-10 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab น้ำ+พื้นผิว |  | 10 | แก้วน้ำสะอาด -MICU | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-08 16:06 | JOB-1759914372240 | JOB-1759914372240-1 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab น้ำ+พื้นผิว |  | 1 | ก็อกน้ำเคาน์เตอร์พยาบาล- พิเศษยูงทอง 2 | Moraxella osloensis , Chryseobacterium aquifrigidense , Rhizobium radiobacter | เกิดการระบาดของเชื้อ Elizabethkingia | ตรวจแล้ว
2025-10-08 16:06 | JOB-1759914372240 | JOB-1759914372240-2 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab น้ำ+พื้นผิว |  | 2 | เครื่องกด Alcohol อัตโนมัติ- พิเศษยูงทอง 2 | No growth |  | ตรวจแล้ว
2025-10-08 16:06 | JOB-1759914372240 | JOB-1759914372240-3 | 2025-10-08 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | Swab น้ำ+พื้นผิว |  | 3 | เครื่องกดน้ำสบู่ เคาน์เตอร์พยาบาล- พิเศษยูงทอง 2 | Lactobacillus coryniformis |  | ตรวจแล้ว
2025-10-15 10:56 | JOB-1760500568832 | JOB-1760500568832-1 | 2025-10-15 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 1 | ER (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-15 10:56 | JOB-1760500568832 | JOB-1760500568832-2 | 2025-10-15 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 2 | ICU CVT (เตียง 6) | Aeromonas hydrophila | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-15 10:56 | JOB-1760500568832 | JOB-1760500568832-3 | 2025-10-15 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 3 | เคมีบำบัด (เคาน์เตอร์พยาบาล)เครื่องกรอกน้ำ | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-15 10:56 | JOB-1760500568832 | JOB-1760500568832-4 | 2025-10-15 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 4 | RCU (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-15 10:56 | JOB-1760500568832 | JOB-1760500568832-5 | 2025-10-15 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 5 | ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง(ชวนชูชาติ) (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Aeromonas hydrophila | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-15 10:56 | JOB-1760500568832 | JOB-1760500568832-6 | 2025-10-15 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 6 | กุมาร 2 (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Aeromonas jandaei | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-15 10:56 | JOB-1760500568832 | JOB-1760500568832-7 | 2025-10-15 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 7 | โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Aeromonas jandaei , Aeromonas schubertii | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-15 10:56 | JOB-1760500568832 | JOB-1760500568832-8 | 2025-10-15 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 8 | OPD ศัลย์ 2 (ห้องตรวจ 2) | Aeromonas hydrophila | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-15 10:56 | JOB-1760500568832 | JOB-1760500568832-9 | 2025-10-15 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 9 | อายุรกรรมชายสามัญ (น้ำใช้ล็อค 4) | Proteus penneri | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-10-15 10:56 | JOB-1760500568832 | JOB-1760500568832-10 | 2025-10-15 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 10 | OPD อายุรกรรม 1 (ห้องหัตถการ) | Aeromonas hydrophila | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:21 | JOB-1763349677937 | JOB-1763349677937-1 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 1 | น้ำใช้เคาน์เตอร์พยาบาล (อญ.สามัญ) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:21 | JOB-1763349677937 | JOB-1763349677937-2 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 2 | น้ำใช้ห้องน้ำผู้ป่วยล็อค 1 (อญ.สามัญ) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:21 | JOB-1763349677937 | JOB-1763349677937-3 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 3 | น้ำใช้ห้องน้ำผู้ป่วยล็อค 5 (อญ.สามัญ) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:21 | JOB-1763349677937 | JOB-1763349677937-4 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 4 | น้ำใช้หน้าห้อง 3-4 (MICU) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:21 | JOB-1763349677937 | JOB-1763349677937-5 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 5 | น้ำใช้หน้าห้อง 5-6 (MICU) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:21 | JOB-1763349677937 | JOB-1763349677937-6 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 6 | น้ำใช้เคาน์เตอร์เตรียมยา (MICU) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:21 | JOB-1763349677937 | JOB-1763349677937-7 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 7 | น้ำใช้เคาน์เตอร์พยาบาล (อช.สามัญ) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:21 | JOB-1763349677937 | JOB-1763349677937-8 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 8 | น้ำใช้ห้องน้ำผู้ป่วยล็อค 2 (อช.สามัญ) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:21 | JOB-1763349677937 | JOB-1763349677937-9 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 9 | น้ำใช้ห้องน้ำผู้ป่วยล็อค 3 (อช.สามัญ) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:21 | JOB-1763349677937 | JOB-1763349677937-10 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 10 | น้ำใช้ห้องน้ำผู้ป่วยล็อค 5 (อช.สามัญ) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:28 | JOB-1763350109059 | JOB-1763350109059-1 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | พื้นผิว (Swab) |  | 1 | ก๊อกน้ำใช้ผู้ป่วยล็อค 1 (อญ.สามัญ) | Acinetobacter junii , Brevibacterium casei | Swab สิ่งเเวดล้อม ในหน่วยงาน เหตุการณ์ E. anophelis (MICU+อช.สามัญ+อญ.สามัญ) | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:28 | JOB-1763350109059 | JOB-1763350109059-2 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | พื้นผิว (Swab) |  | 2 | ก๊อกน้ำใช้ผู้ป่วยล็อค 5 (อญ.สามัญ) | Pseudoxanthomonas mexicana , Brevundimonas diminuta | Swab สิ่งเเวดล้อม ในหน่วยงาน เหตุการณ์ E. anophelis (MICU+อช.สามัญ+อญ.สามัญ) | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:28 | JOB-1763350109059 | JOB-1763350109059-3 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | พื้นผิว (Swab) |  | 3 | ก๊อกน้ำใช้เคาน์เตอร์พยาบาล (อญ.สามัญ) | Sphingomonas yanoikuyae | Swab สิ่งเเวดล้อม ในหน่วยงาน เหตุการณ์ E. anophelis (MICU+อช.สามัญ+อญ.สามัญ) | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:28 | JOB-1763350109059 | JOB-1763350109059-4 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | พื้นผิว (Swab) |  | 4 | สบู่เหลวหน้าห้อง 3-4 (MICU) | No growth | Swab สิ่งเเวดล้อม ในหน่วยงาน เหตุการณ์ E. anophelis (MICU+อช.สามัญ+อญ.สามัญ) | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:28 | JOB-1763350109059 | JOB-1763350109059-5 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | พื้นผิว (Swab) |  | 5 | alcohol hand rub หน้าห้อง-4 (MICU) | No growth | Swab สิ่งเเวดล้อม ในหน่วยงาน เหตุการณ์ E. anophelis (MICU+อช.สามัญ+อญ.สามัญ) | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:28 | JOB-1763350109059 | JOB-1763350109059-6 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | พื้นผิว (Swab) |  | 6 | เกย์ปรับ pressure suction ห้อง-4 (MICU) | No growth | Swab สิ่งเเวดล้อม ในหน่วยงาน เหตุการณ์ E. anophelis (MICU+อช.สามัญ+อญ.สามัญ) | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:28 | JOB-1763350109059 | JOB-1763350109059-7 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | พื้นผิว (Swab) |  | 7 | ก๊อกน้ำใช้เคาน์เตอร์พยาบาล (อช.สามัญ) | Bacillus cereus | Swab สิ่งเเวดล้อม ในหน่วยงาน เหตุการณ์ E. anophelis (MICU+อช.สามัญ+อญ.สามัญ) | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:28 | JOB-1763350109059 | JOB-1763350109059-8 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | พื้นผิว (Swab) |  | 8 | ก๊อกน้ำใช้ผู้ป่วยล็อค 2 (อช.สามัญ) | Elizabethkingia anophelis | Swab สิ่งเเวดล้อม ในหน่วยงาน เหตุการณ์ E. anophelis (MICU+อช.สามัญ+อญ.สามัญ) | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:28 | JOB-1763350109059 | JOB-1763350109059-9 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | พื้นผิว (Swab) |  | 9 | ก๊อกน้ำใช้ผู้ป่วยล็อค 3 (อช.สามัญ) | Elizabethkingia anophelis | Swab สิ่งเเวดล้อม ในหน่วยงาน เหตุการณ์ E. anophelis (MICU+อช.สามัญ+อญ.สามัญ) | ตรวจแล้ว
2025-11-17 10:28 | JOB-1763350109059 | JOB-1763350109059-10 | 2025-11-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | พื้นผิว (Swab) |  | 10 | ก๊อกน้ำใช้ผู้ป่วยล็อค 5 (อช.สามัญ) | Acinetobacter junii , Pseudomonas aeruginosa ,Moraxella osloensis | Swab สิ่งเเวดล้อม ในหน่วยงาน เหตุการณ์ E. anophelis (MICU+อช.สามัญ+อญ.สามัญ) | ตรวจแล้ว
2025-12-01 10:55 | JOB-1764561307515 | JOB-1764561307515-1 | 2025-12-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | E. anophelis | 1 | MICU (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Aeromonas dhakensis | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-12-01 10:55 | JOB-1764561307515 | JOB-1764561307515-2 | 2025-12-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | E. anophelis | 2 | MICU (เตียง 8) | Aeromonas dhakensis ,Serratia marcescens | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-12-01 10:55 | JOB-1764561307515 | JOB-1764561307515-3 | 2025-12-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | E. anophelis | 3 | อช.สามัญ (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Aeromonas dhakensis ,Pseudomonas mendocina | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-12-01 10:55 | JOB-1764561307515 | JOB-1764561307515-4 | 2025-12-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | E. anophelis | 4 | อช.สามัญ (ห้องน้ำล็อค 5) | Aeromonas dhakensis | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-12-01 10:55 | JOB-1764561307515 | JOB-1764561307515-5 | 2025-12-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | E. anophelis | 5 | อญ.สามัญ (ห้องน้ำล็อค 1) | Serratia marcescens | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-12-01 10:55 | JOB-1764561307515 | JOB-1764561307515-6 | 2025-12-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | E. anophelis | 6 | อญ.สามัญ (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Serratia marcescens | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-12-01 10:55 | JOB-1764561307515 | JOB-1764561307515-7 | 2025-12-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | E. anophelis | 7 | เคมีบำบัด (เคาน์เตอร์พยาบาล)น้ำใช้ | Aeromonas dhakensis ,Pseudomonas monteilii | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-12-01 10:55 | JOB-1764561307515 | JOB-1764561307515-8 | 2025-12-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | E. anophelis | 8 | เคมีบำบัด (เคาน์เตอร์พยาบาล)น้ำดื่ม | Aeromonas dhakensis | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-12-01 10:55 | JOB-1764561307515 | JOB-1764561307515-9 | 2025-12-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | E. anophelis | 9 | SICU (เตียง 5) | Aeromonas schubertii | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-12-01 10:55 | JOB-1764561307515 | JOB-1764561307515-10 | 2025-12-01 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | E. anophelis | 10 | SICU (เตียง 8) | Serratia marcescens | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-12-17 10:42 | JOB-1765942931616 | JOB-1765942931616-1 | 2025-12-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ Sterile water |  | 1 | น้ำ Sterile water เปิดใช้แล้ว(1 day) -งานทันตกรรม | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-12-17 10:42 | JOB-1765942931616 | JOB-1765942931616-2 | 2025-12-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ Sterile water |  | 2 | น้ำ Sterile water เปิดใช้แล้ว(3 day) -งานทันตกรรม | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2025-12-17 10:42 | JOB-1765942931616 | JOB-1765942931616-3 | 2025-12-17 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ Sterile water |  | 3 | น้ำ Sterile water เปิดใช้แล้ว(5 day) -งานทันตกรรม | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2026-01-27 21:30 | JOB-1769524187913 | JOB-1769524187913-1 | 2026-01-27 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ Saline irrigate (งานทันตกรรม) |  | 1 | น้ำ saline irrigate เปิดใช้แล้ว (1 day)ขวดที่ 1 | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2026-01-27 21:30 | JOB-1769524187913 | JOB-1769524187913-2 | 2026-01-27 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ Saline irrigate (งานทันตกรรม) |  | 2 | น้ำ saline irrigate เปิดใช้เเล้ว (1 day)ขวดที่ 2 | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2026-01-27 21:30 | JOB-1769524187913 | JOB-1769524187913-3 | 2026-01-27 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ Saline irrigate (งานทันตกรรม) |  | 3 | น้ำ saline irrigate เปิดใช้แล้ว (3 day)ขวดที่ 1 | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2026-01-27 21:30 | JOB-1769524187913 | JOB-1769524187913-4 | 2026-01-27 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ Saline irrigate (งานทันตกรรม) |  | 4 | น้ำ saline irrigate เปิดใช้แล้ว (3 day)ขวดที่ 2 | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2026-01-27 21:30 | JOB-1769524187913 | JOB-1769524187913-5 | 2026-01-27 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ Saline irrigate (งานทันตกรรม) |  | 5 | น้ำ saline irrigate เปิดใช้แล้ว (5 day)ขวดที่ 1 | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2026-01-27 21:30 | JOB-1769524187913 | JOB-1769524187913-6 | 2026-01-27 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ Saline irrigate (งานทันตกรรม) |  | 6 | น้ำ saline irrigate เปิดใช้แล้ว (5 day)ขวดที่ 2 | No growth | MPN INDEX < 1.0 ,E.coli = Negative ,P.aeruginosa = Negative | ตรวจแล้ว
2026-04-20 11:09 | JOB-1776658110567 | JOB-1776658110567-1 | 2026-04-20 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 1 | พิเศษยูงทอง 4 (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-04-20 11:09 | JOB-1776658110567 | JOB-1776658110567-2 | 2026-04-20 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 2 | ผู้ป่วยนอกเคมีบำบัดและหอผู้ป่วยพิเศษเคมีบำบัด (ห้องหัตถการ) | Aeromonas schubertii | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-04-20 11:09 | JOB-1776658110567 | JOB-1776658110567-3 | 2026-04-20 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 3 | ศัลยกรรมพิเศษ 2 (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Caulobacter vibrioides | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-04-20 11:09 | JOB-1776658110567 | JOB-1776658110567-4 | 2026-04-20 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 4 | ANICU (เตียง 2) | Comamonas aquatica | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-04-20 11:09 | JOB-1776658110567 | JOB-1776658110567-5 | 2026-04-20 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 5 | งานการพยาบาลเวชศาสตร์การเจริญพันธ์(ผู้มีบุตรยาก) (ห้องเจาะเลือด) | Aeromonas hydrophila , Stenotrophomonas nematodiphila | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-04-20 11:09 | JOB-1776658110567 | JOB-1776658110567-6 | 2026-04-20 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 6 | งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Aeromonas hydrophila , Stenotrophomonas nematodiphila | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-04-20 11:09 | JOB-1776658110567 | JOB-1776658110567-7 | 2026-04-20 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 7 | อายุรกรรมความดันลบ (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Pseudomonas aeruginosa ,Enterobacter cloacae | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-04-20 11:09 | JOB-1776658110567 | JOB-1776658110567-8 | 2026-04-20 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 8 | กุมารเวชกรรม 1 (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-04-20 11:09 | JOB-1776658110567 | JOB-1776658110567-9 | 2026-04-20 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 9 | อายุรกรรมชายสามัญ (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Pseudomonas aeruginosa ,Aeromonas jandaei | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-04-20 11:09 | JOB-1776658110567 | JOB-1776658110567-10 | 2026-04-20 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ |  | 10 | MICU (เตียง 5) | Aeromonas caviae ,Aeromonas schubertii | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
2026-05-19 16:12 | JOB-1779181930459 | JOB-1779181930459-1 | 2026-05-19 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | พื้นผิว | สงสัยการปนเปื้อน plate agar | 1 | ข้างตู้เย็นด้านขวา (ด้านใน) (จักษุ) | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-05-19 16:12 | JOB-1779181930459 | JOB-1779181930459-2 | 2026-05-19 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | พื้นผิว | สงสัยการปนเปื้อน plate agar | 2 | พื้นผิวชั้นวาง specimen (จักษุ) | Bacillus horneckiae |  | ตรวจแล้ว
2026-05-19 16:12 | JOB-1779181930459 | JOB-1779181930459-3 | 2026-05-19 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | พื้นผิว | สงสัยการปนเปื้อน plate agar | 3 | ใต้ชั้นวางที่ 1 (จักษุ) | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-05-19 16:12 | JOB-1779181930459 | JOB-1779181930459-4 | 2026-05-19 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | พื้นผิว | สงสัยการปนเปื้อน plate agar | 4 | ในกล่อง plate (จักษุ) | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-05-22 09:52 | JOB-1779418341302 | JOB-1779418341302-1 | 2026-05-19 | งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ | อาหารเลี้ยงเชื้อ | contaminate | 1 | BA-1 | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-05-22 09:52 | JOB-1779418341302 | JOB-1779418341302-2 | 2026-05-19 | งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ | อาหารเลี้ยงเชื้อ | contaminate | 2 | BA-2 | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-05-22 09:52 | JOB-1779418341302 | JOB-1779418341302-3 | 2026-05-19 | งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ | อาหารเลี้ยงเชื้อ | contaminate | 3 | CA-3 | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-05-22 09:52 | JOB-1779418341302 | JOB-1779418341302-4 | 2026-05-19 | งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ | อาหารเลี้ยงเชื้อ | contaminate | 4 | CA-4 | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-05-22 09:52 | JOB-1779418341302 | JOB-1779418341302-5 | 2026-05-19 | งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ | อาหารเลี้ยงเชื้อ | contaminate | 5 | SDA-1 | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-05-22 09:52 | JOB-1779418341302 | JOB-1779418341302-6 | 2026-05-19 | งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ | อาหารเลี้ยงเชื้อ | contaminate | 6 | SDA-2 | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-05-22 09:52 | JOB-1779418341302 | JOB-1779418341302-7 | 2026-05-19 | งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ | อาหารเลี้ยงเชื้อ | contaminate | 7 | SDA-3 | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-05-22 09:52 | JOB-1779418341302 | JOB-1779418341302-8 | 2026-05-19 | งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ | อาหารเลี้ยงเชื้อ | contaminate | 8 | SDA-4 | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-05-22 09:52 | JOB-1779418341302 | JOB-1779418341302-9 | 2026-05-19 | งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ | อาหารเลี้ยงเชื้อ | contaminate | 9 | SDA-5 | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-07-14 10:12 | JOB-1783998722864 | JOB-1783998722864-1 | 2026-07-14 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | สุ่มตรวจทุกไตรมาส | 1 | งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัดและศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์(เคาน์เตอร์พยาบาล) | Pseudomonas otitidis | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-07-14 10:12 | JOB-1783998722864 | JOB-1783998722864-2 | 2026-07-14 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | สุ่มตรวจทุกไตรมาส | 2 | MICU(ห้อง6-7) | Aeromonas schubertii | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-07-14 10:12 | JOB-1783998722864 | JOB-1783998722864-3 | 2026-07-14 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | สุ่มตรวจทุกไตรมาส | 3 | ANICU (เคาน์เตอร์เตรียมยา) | Aeromonas veronii | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-07-14 10:12 | JOB-1783998722864 | JOB-1783998722864-4 | 2026-07-14 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | สุ่มตรวจทุกไตรมาส | 4 | RCU (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Pseudomonas otitidis | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-07-14 10:12 | JOB-1783998722864 | JOB-1783998722864-5 | 2026-07-14 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | สุ่มตรวจทุกไตรมาส | 5 | อายุรกรรมความดันลบ (เคาน์เตอร์พยาบาลทางเข้า) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-07-14 10:12 | JOB-1783998722864 | JOB-1783998722864-6 | 2026-07-14 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | สุ่มตรวจทุกไตรมาส | 6 | กุมารเวชกรรม 2 (หน้าห้อง 17-20 ) | Pseudomonas aeruginosa | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-07-14 10:12 | JOB-1783998722864 | JOB-1783998722864-7 | 2026-07-14 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | สุ่มตรวจทุกไตรมาส | 7 | อายุรกรรมชายสามัญ (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Aeromonas schubertii | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-07-14 10:12 | JOB-1783998722864 | JOB-1783998722864-8 | 2026-07-14 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | สุ่มตรวจทุกไตรมาส | 8 | งานการพยาบาลเวชศาสตร์การเจริญพันธ์(ห้องเจาะเลือด) | Enterobacter cloacae complex | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-07-14 10:12 | JOB-1783998722864 | JOB-1783998722864-9 | 2026-07-14 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | สุ่มตรวจทุกไตรมาส | 9 | ICU CVT (ห้องเตรียมยา) | Aeromonas schubertii | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-07-14 10:12 | JOB-1783998722864 | JOB-1783998722864-10 | 2026-07-14 | งานควบคุมโรคติดเชื้อ | น้ำ | สุ่มตรวจทุกไตรมาส | 10 | ER (เคาน์เตอร์พยาบาล) | Aeromonas schubertii | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-08-11 09:30 | JOB-1786415406502 | JOB-1786415406502-1 | 2026-08-11 | งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อ (ศูนย์ข้อ) | น้ำ |  | 1 | น้ำใช้ OR 1 (Lt) | Aeromonas schubertii | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-08-11 09:30 | JOB-1786415406502 | JOB-1786415406502-2 | 2026-08-11 | งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อ (ศูนย์ข้อ) | น้ำ |  | 2 | น้ำใช้ OR 1 (Rt) | Aeromonas schubertii | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-08-11 09:30 | JOB-1786415406502 | JOB-1786415406502-3 | 2026-08-11 | งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อ (ศูนย์ข้อ) | น้ำ |  | 3 | น้ำใช้ OR 2 (Lt) | Aeromonas schubertii | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-08-11 09:30 | JOB-1786415406502 | JOB-1786415406502-4 | 2026-08-11 | งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อ (ศูนย์ข้อ) | น้ำ |  | 4 | น้ำใช้ OR 2 (Rt) | Aeromonas schubertii | MPN INDEX < 1.0 | ตรวจแล้ว
2026-08-11 09:32 | JOB-1786415530065 | JOB-1786415530065-1 | 2026-08-11 | งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อ (ศูนย์ข้อ) | พื้นผิว |  | 1 | โคมไฟ | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-08-11 09:32 | JOB-1786415530065 | JOB-1786415530065-2 | 2026-08-11 | งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อ (ศูนย์ข้อ) | พื้นผิว |  | 2 | เตียง | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-08-11 09:32 | JOB-1786415530065 | JOB-1786415530065-3 | 2026-08-11 | งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อ (ศูนย์ข้อ) | พื้นผิว |  | 3 | ที่พักแขน | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-08-11 09:32 | JOB-1786415530065 | JOB-1786415530065-4 | 2026-08-11 | งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อ (ศูนย์ข้อ) | พื้นผิว |  | 4 | Over bed | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-08-11 09:32 | JOB-1786415530065 | JOB-1786415530065-5 | 2026-08-11 | งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อ (ศูนย์ข้อ) | พื้นผิว |  | 5 | จอ monitor (BP) | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว
2026-08-11 09:32 | JOB-1786415530065 | JOB-1786415530065-6 | 2026-08-11 | งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อ (ศูนย์ข้อ) | พื้นผิว |  | 6 | Infusion pump | No growth after 3 day |  | ตรวจแล้ว

## WaterTestData
Timestamp | RecordID | SampleID | CollectionDate | TestType | Result | ReportedBy | Notes | FileName | FileMIMEType | FileUrl